## Planilha1
Lista de marcas e modelos para soluçao de Data Center Porto de Imbituba
Descrição | Marca | Modelo/PartNumber | link Internet
8.1.1. UPS/Nobreak; | Vertiv | APM60/150 | https://www.vertiv.com/49aba4/globalassets/products/critical-power/uninterruptible-power-supplies-ups/liebert-apm-30-600-kw-brochure-english.pdf
8.1.2. Racks de dados e telecom; | Multiway | rack no tools | https://multiwayinfra.com.br/categoria/racks-servidor-data-center/rack-no-tools/
8.1.3. Equipamentos de climatização e precisão do tipo in-row ou rack-mounted; | Vertiv | CRD25 | https://www.vertiv.com/en-cn/products-catalog/thermal-management/in-row-cooling/liebert-crv-in-row-cooling-system-10-40kw/
8.1.4. Equipamentos, sensores e softwares para o DCIM (sistema de gerenciamento de infraestrutura de datacenter); | Eaton | VCON | https://www.eaton.com/ca/en-gb/catalog/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/eaton-visual-capacity-optimization-manager--vcom-.html
8.1.6. Equipamentos e softwares para o controle de acesso e CFTV. | Hikvision | DS-2CD1327G0-L DS-2CD2027G2-L(U) DS-7600NI-I2 Series NVR | https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/products/S000000001/S000000002/S000000007/S000000026/OFR000040/M000000573/Data_Sheet/Datasheet-of-DS-7600NI-I2_NVRC_V4.61.000-20220430.pdf
8.1.5. Cabos de rede, fibra óptica e suas respectivas conectorizações; | Furukawa | GIGALAN GREEN CAT.6A F/UTP LSZH-3D | https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/gigalan-green-cat6a-futp-lszh3d
8.1.5. Cabos de rede, fibra óptica e suas respectivas conectorizações; | Furukawa | PAINEL DE FECHAMENTO 1U | https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/painel-de-fechamento-1u
8.1.5. Cabos de rede, fibra óptica e suas respectivas conectorizações; | Furukawa | PATCH PANEL DESCARREGADO 24P ANGULAR 1U BLINDADO | https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/patch-panel-descarregado-24p-angular-1u-blindado
8.1.5. Cabos de rede, fibra óptica e suas respectivas conectorizações; | Furukawa | CONECTOR FÊMEA BLINDADO GIGALAN CAT.6A | https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/conector-femea-blindado-gigalan-cat6a
8.1.5. Cabos de rede, fibra óptica e suas respectivas conectorizações; | Furukawa | PATCH CORD F/UTP GIGALAN CAT.6A | https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/patch-cord-futp-gigalan-cat6a
8.1.5. Cabos de rede, fibra óptica e suas respectivas conectorizações; | Furukawa | FIBER-LAN INDOOR_OUTDOOR (CFOT-EO) - ABNT | https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/fiber-lan-indoor_outdoor-cfot-eo---abnt
8.1.5. Cabos de rede, fibra óptica e suas respectivas conectorizações; | Furukawa | FIBER-LAN INDOOR (CFOI-EO) - ABNT | https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/cabo-optico-fiber-lan-indoor-ezlux-cfoi-eo---abnt
8.1.5. Cabos de rede, fibra óptica e suas respectivas conectorizações; | Furukawa | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX | https://www.furukawalatam.com/pt_BR/versao-et-pdf/cordao-optico-duplex
8.1.5. Cabos de rede, fibra óptica e suas respectivas conectorizações; | Furukawa | EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA | https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/extensao-optica-conectorizada
8.1.5. Cabos de rede, fibra óptica e suas respectivas conectorizações; | Furukawa | DIO B48 | https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/dio-b48
8.1.5. Cabos de rede, fibra óptica e suas respectivas conectorizações; | Furukawa | DIO MODULAR LGX II | https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/dio-modular-lgx--ii
8.1.5. Cabos de rede, fibra óptica e suas respectivas conectorizações; | Furukawa | KIT BANDEJA DE EMENDA STACK | https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/kit-bandeja-de-emenda-stack
8.1.5. Cabos de rede, fibra óptica e suas respectivas conectorizações; | Furukawa | PLACA LGX PARA ADAPTADORES ÓPTICOS(AÇO) | https://www.furukawalatam.com/pt-br/catalogo-de-produtos-detalhes/placa-lgx-para-adaptadores-opticosaco
Sistema de Conﬁnamento de Corredor Frio | Multiway | ENCLAUSURAMENTO - CORREDOR FRIO | https://multiwayinfra.com.br/categoria/data-center/enclausuramento-corredor-frio/
Predição Contra Incendio | VESDA | VLF-250 | https://xtralis.com/product/1/vesda-laserfocus-aspirating-smoke-detector-vlf
Central de alarme | Tecandtec | Sigma XT | https://kentec.co.uk/product/sigma-xt/
Combate a incendio | Klents | FK-5112 | https://doc.tecandtec.com.br/klents/eko5112/catalogo/eko5112.pdf
Controle de acesso | ControlID | iDAccess Nano | https://www.controlid.com.br/controle-de-acesso/idaccess-nano/
Sistema de Supervisão | Carel | BOSS Extended - BMHST**XE0 / BMHST**XS0 | https://www.carel.com.br/boss