## Lote 3
ANEXO I.C - QUANTITATIVO LOTE 3 - PORTO DE IMBITUBA S.A. - TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO
PLANILHA QUANTITATIVA DE MATERIAIS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Total:
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Descrição | Und | Qtdde Máxima Prevista | Pedido Mínimo (item 3.1 do Termo de Referência) | Valor Unit | Total
TRA | Transformadores de Potência e Distribuição
TRA.0001 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | 4 | 0
TRA.0002 | Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 195mm | UN | 8 | 0
TRA.0003 | Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 240mm | UN | 8 | 0
TRA.0004 | Suporte p/ transformador em poste de concreto-seção 255mm | UN | 8 | 0
TRA.0005 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 45 KVA/13.800-380/220V, BUCHAS DE AT CLASSE 25KV, COM SUPORTE PARA PARA-RAIOS, TAP EXTERNO, PADRÃO CELESC, USO EM POSTE, FORNECIMENTO COM LAUDO DE ENSAIO EM LABORATÓRIO | UN | 3 | 0
TRA.0006 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO MINERAL, 75 KVA/13.800-380/220V, BUCHAS DE AT CLASSE 25KV, COM SUPORTE PARA PARA-RAIOS, TAP EXTERNO, PADRÃO CELESC, USO EM POSTE, FORNECIMENTO COM LAUDO DE ENSAIO EM LABORATÓRIO | UN | 2 | 0
TRA.0007 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 150KVA classe 15KV, 13,8/13,2/12,6/ KV - 380/220V COM NEUTRO DISPONÍVEL, IP00, ABNT 10295, ENCAPSULADO EM RESINA EPÓXI NÃO PROPAGANTE DE CHAMAS,BASE DE APOIO COM RODAS BIDIRECIONAIS, OLHAIS DE TRAÇÃO E SUSPENSÃO, MONITOR DE TEMPERATURA, TERMINAL DE ATERRAMENTO, E PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, FORNECIMENTO COM LAUDO DE ENSAIO TÉCNICO | Un | 1 | 0
TRA.0008 | Transformador trifásico de distribuição uso em poste, 112,5 kva, at 13800v, buchas de at classe 25kv, bt 380/220v, tap externo, com suporte para para-raios e laudo de ensaio em laboratório, Padrão Celesc | un | 2 | 0
TRA.0010 | SUPORTE P/ TRANSFORMADOR P/ POSTE DE SECAO CIRCULAR, EM ACO GALV. dm= 210mm | UN | 8 | 0
TRA.0011 | SUPORTE P/ TRANSFORMADOR P/ POSTE DUPLO TE, EM ACO GALV. 180mm | UN | 8 | 0
TRA.0012 | SUPORTE P/ TRANSFORMADOR P/ POSTE DUPLO TE, EM ACO GALV. 210mm | UN | 8 | 0
TRA.0013 | SUPORTE P/ TRANSFORMADOR P/ POSTE DUPLO TE, EM ACO GALV. 240mm | UN | 8 | 0
TRA.0014 | Transformador trifásico a seco de 112,5 kVA, encapsulado em resina epóxi sob vácuo - 220/127V | UN | 1 | 0
TRA.0015 | Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv, com neutro disponível - Potência 300 kva - Derivações Primárias 13,8kV Tensão Secundária 380v/220V ligação estrela grupo de ligação Dyn1 | un | 1 | 0
TRA.0016 | Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva - Derivações Primárias 13,8kV Tensão Secundária 220/127V ligação estrela grupo de ligação Dyn1 | un | 1 | 0
TRA.0017 | Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva - Derivações Primárias 13,8kV Tensão Secundária 440V/254V ligação estrela grupo de ligação Dyn1 | un | 1 | 0
TRA.0018 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, ISOLADO EM EPOXI, CLASSE 15kV, 500VA, SECUNDARIO 120VCA USO INTERNO CLASSE EXATIDAO 06P-200, LIGAÇÃO ESTRELA | UN | 9 | 0
TRA.0019 | TRANSFORMADOR CORRENTE 50-5A 15KV BDE-2501 ISOLET, CLASSE DE EXATIDÃO 0,3% | UN | 10 | 0
TRA.0020 | TRANSFORMADOR CORRENTE 15KV 800-5A BDE2600 ISOLET, CLASSE DE EXATIDÃO 0,3% | UN | 6 | 0
TRA.0021 | Transformador de potencial 15kV, para ligação fase-terra, uso interno, isolamento em resina epoxi, tensão primária 13800V, tensão secundária 115V, classe de exatidão 0,3%, frequência 60Hz, potência térmica 500 VA | un. | 6 | 0
TRA.0022 | Transformador de potencial 15kV, para ligação fase-fase em delta aberto, uso interno, isolamento em resina epoxi, tensão primária 13800V, tensão secundária 115V, classe de exatidão 0,3%, frequência 60Hz, potência termica de 1000VA | un. | 6 | 0