## Lote 2
ANEXO I.B - QUANTITATIVO LOTE 2 - PORTO DE IMBITUBA S.A. - MATERIAIS PARA POSTES
PLANILHA QUANTITATIVA DE MATERIAIS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Total:
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Descrição | Und | Qtdde Máxima Prevista | Pedido Mínimo (item 3.1 do Termo de Referência) | Valor Unit | Total
POS | Materiais para Postes
POS.0003 | Elo fusível 10 k, 500mm, embalado individualmente, padrão Celesc | un | 50 | 5
POS.0004 | Elo fusivel 15K, 500mm, embalado individualmente, padrão Celesc | UN | 50 | 5
POS.0005 | Elo fusível tipo K 20A, 500mm, embalado individualmente, padrão Celesc | un | 50 | 5
POS.0006 | Elo fusível tipo K 25A, 500mm, embalado individualmente, padrão Celesc | un | 50 | 5
POS.0007 | Elo fusível tipo K 30A, 500mm, embalado individualmente, padrão Celesc | un | 20 | 5
POS.0008 | Elo fusível tipo K 40A, 500mm, embalado individualmente, padrão Celesc | un | 50 | 5
POS.0009 | Emenda enfaixada para cabo isolado 12/20kV 120 até 240mm² | un | 9 | 0
POS.0010 | Emenda enfaixada para cabo isolado 12/20kV até 95mm² | un | 9 | 0
POS.0014 | Isolador suporte pedestal de uso interno com prensa fio, em porcelana tipo pilar cor branca, classe tensão 25 kV - M16 | un | 3 | 0
POS.0018 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | 20 | 0
POS.0024 | Suporte para mufla - 120 a 240mm² | un | 20 | 0
POS.0025 | Suporte para mufla - ATÉ 95mm² | un | 20 | 0
POS.0028 | Terminal Polimérico TPK 150-240mm², 12/20KV, uso externo | un | 15 | 0
POS.0029 | Terminal Polimérico TPK 25-120mm², 12/20KV, uso externo | un | 30 | 0
POS.0030 | Elo fusível 1 h, 500 mm, embalado individualmente | un | 20 | 5
POS.0031 | Elo fusível 2 h, 500 mm, embalado individualmente | un | 50 | 5
POS.0032 | Elo fusível 3 h, 500 mm, embalado individualmente | un | 50 | 5
POS.0033 | Elo fusível 5 h, 500 mm, embalado individualmente | un | 50 | 5
POS.0034 | Elo fusível 65K, 500mm, embalado individualmente | un | 20 | 5
POS.0035 | GANCHO/OLHAL PARA ISOLADOR, 80mm, 5000DAN | UN | 20 | 0
POS.0036 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR COM BASE PARA FUSÍVEL HH-400A-15KV, ABERTURA SEM CARGA, SIMULTÂNEA | Un | 1 | 0
POS.0037 | FUSÍVEL HH PARA 20A/15KV, 325mm | Un | 9 | 0
POS.0038 | FUSÍVEL HH PARA 10A/15KV, 325mm | Un | 9 | 0
POS.0039 | FUSÍVEL HH PARA 40A/15KV, 325mm | Un | 9 | 0
POS.0040 | FUSÍVEL HH PARA 7,5A/15KV | Un | 9 | 0
POS.0042 | Pino auto travante para isolador pilar, rosca da base do isolador M20, 140mm, M16, galvanizado, com porca e arruelas | un. | 50 | 5
POS.0044 | Conector cunha para ligações bimetálicas - principal 2,54 - 6,55mm, derivação 1,27 - 4,65mm | un. | 100 | 0
POS.0045 | Conector cunha para ligações bimetálicas - principal 8,2 - 12,74mm, derivação 1,74 - 5,10mm | un. | 100 | 0
POS.0046 | Conector cunha para ligações bimetálicas - principal 3,17 - 8,12mm, derivação 3,17 - 7,42mm | un. | 100 | 0
POS.0054 | Medidor de energia polifásico eletrônico para faturamento, com mostrador digital, 120A em medição direta, IP52, para uso em redes trifásicas 380V e 440V, 60Hz, deve atender a NBR 14.519 e Portarias Inmetro 586 e 587 | un. | 3 | 0
POS.0055 | Medidor de energia monofásico eletrônico para faturamento, com mostrador digital, 100A em medição direta, IP52, para uso em redes 220V, 60Hz, deve atender a NBR 14.519 e Portarias Inmetro 586 e 587 | un. | 2 | 0
POS.0056 | Medidor de energia elétrica eletrônico polifásico para faturamento, para medição indireta. Deve possuir capacidade de diagnóstico (condições da ligação) e operação (histórico dos monitores e acessos) com registro em memória de eventos. Deve medir energia e demanda total e por posto tarifário. Para aplicação de medição a 3 elementos, 4 fios. Corrente máxima 10A, faixa de operação 100 a 280V, 60 Hz. Conformidade com as normas NBRs 14519, 14520, 14522 e RTM. | un. | 4 | 0
POS.0057 | Chave seccionadora tripolar 15kV, 400A, abertura sem carga, sem base para fusíveis | un | 1 | 0
POS.0058 | CONJUNTO DE ACIONAMENTO PARA CHAVE SECCIONADORA CONTENDO: PUNHO DE ACIONAMENTO, SUPORTE DO PUNHO, ARTICULAÇÃO, TUBO DE DESCIDA E PROLONGADOR | Un | 1 | 0
POS.0059 | Conector cunha de derivação 70/70mm² fabricado em liga de cobre com composto anti-óxido, NBR 5370, ANSI C119,4/UL | un. | 50 | 0
POS.0060 | Chave fusível polimérica para distribuição base C, 34,5kV, NBI 170kV, 300A (base), contato principal em cobre eletrolítico prateado, conectores paralelos estanhados para cabos 10 a 120mm², com gancho para operação em carga, partes ferrosas galvanizadas a quente, com cartucho porta-fusível 100A | un. | 50 | 5
POS.0061 | Isolador tipo bastão de ancoragem polimérico 34,5kV, 70kN, distância de arco a seco 310mm, distância de escoamento 710mm, ruptura mecânica a 7000kgf, fornecido com pino cabeça abaulada M16x50mm zincado, e contra-pino 9,6x35mm, NBR 15122 | un. | 15 | 0
POS.0062 | Isolador pilar polimérico 34,5kV, rosca da base M20 x 2,5, saias de silicone e cabeça de porcelana, carga de flexão nominal 8kN | un. | 30 | 3
POS.0067 | SUPORTE P/ PARA-RAIOS OU CHAVE-FUSIVEL, TIPO L, COM PARAFUSOS, COMPLETO, EM ACO GALV. | UN | 50 | 0
POS.0068 | Terminal elastomérico termocontrátil (a quente) de média tensão para uso externo, classe de tensão 12/20kV, seção 25mm² | un. | 12 | 0
POS.0069 | Terminal para cabo de cobre nú de média tensão seção 70mm², fabricado por forja e estanhado com 10 micrômetros de espessura de cobre, e olhal com furo de diâmetro 1" | un. | 12 | 0