**ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇO**

Prezados Senhores:

1 - De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da dispensa de licitação em epígrafe, informamos nossa proposta:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **LOTE 1: TUBULAÇÕES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE** |
| **Item** | **Descrição** | **Quant.** | **Unid.** | **Valor Unit. (R$)** | **Valor Total (R$)** | **Especificação do Material** |
| 1.1 | Tubo PEAD PE100 para esgoto - 50 mm | 250 | Metros |  |  | Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD) PE100 em rolo e sem emenda, na cor preta, diâmetro de 50 mm, pressão nominal PN 5. Incluso frete e entrega do material. |
| 1.2 | Adaptador de Compressão Rosca Macho 50mm x 1.1/2" | 10 | Unid |  |  | Conexão adaptador de compressão Rosca Macho 50mm x 1.1/2" para ligação e travamento por compressão, fabricado em PP (polipropileno). Para passagem da rede de PEAD do item anterior (1.1) para PVC. Incluso frete e entrega do material. |
| 1.3 | Tubo PEAD PE100 para água fria - 50 mm | 250 | Metros |  |  | Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD) PE100 em rolo e sem emenda, na cor preta, diâmetro de 50 mm, pressão nominal PN 5. Incluso frete e entrega do material. |
| 1.4 | Adaptador de Compressão Rosca Macho 50mm x 1.1/2" | 10 | Unid |  |  | Conexão adaptador de compressão Rosca Macho 50mm x 1.1/2" para ligação e travamento por compressão, fabricado em PP (polipropileno). Para passagem da rede de PEAD do item anterior (1.3) para PVC. Incluso frete e entrega do material. |
| **VALOR TOTAL DO LOTE:** |  |

|  |
| --- |
| **LOTE 2: ABRAÇADEIRAS** |
| **Item** | **Descrição** | **Quant.** | **Unid.** | **Valor Unit. (R$)** | **Valor Total (R$)** | **Especificação do Material** |
| 2.1 | Abraçadeira tipo "U" em aço inox para tubulação de 50 mm | 200 | Unid |  |  | Abraçadeira tipo "U" em aço inox para tubulação de 50 mm.Incluso frete e entrega do material. |
| **VALOR TOTAL DO LOTE:** |  |

|  |
| --- |
| **LOTE 3: GRELHAS HEMISFÉRICAS** |
| **Item** | **Descrição** | **Quant.** | **Unid.** | **Valor Unit. (R$)** | **Valor Total (R$)** | **Especificação do Material** |
| 3.1 | Ralo abacaxi 50 mm | 200 | Unid |  |  | O Ralo hemisférico adaptável grelha (Abacaxi), diâmetro de 50 mm. Incluso fretee entrega do material. |
| **VALOR TOTAL DO LOTE:** |  |

2 - Os quantitativos indicados não geram a obrigação da contratação do montante total estimado, sendo que o fornecimento dos produtos será de acordo com as necessidades da Contratante.

3 - No caso de adjudicação, o representante da nossa empresa que assinará a apólice será o Sr.(a.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ qualificação \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Gerente/Sócio/Proprietário).

4 - Prazo de Validade da Proposta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dias. (Prazo por extenso).

5 - Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto.

Obs.: Esta proposta deverá ser preenchida e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) ou procurado devidamente habilitado.

|  |
| --- |
| **RAZÃO SOCIAL**  |
|  |
| **CNPJ NO** | **ENDEREÇO** |
|  |  |
| **COMPLEMENTO** | **CEP** | **MUNICÍPIO** | **UF** |
|  |  |  |  |
| **TELEFONE** | **E-MAIL** | **BANCO** | **AGÊNCIA** | **CONTA CORRENTE** |
|  |  |  |  |  |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **CPF** | **TELEFONE** | **E-MAIL** |
|  |  |  |  |

Local e data:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome e assinatura do representante legal