ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO  RETIFICADA

Prezados Senhores:

1 - De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da Licitação em epígrafe, informamos nossa proposta:

| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unit. (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 1 |  |  |
| 2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |
| 2.1 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | m² | 4 |  |  |
| 3 | SISTEMA DE EXTINTORES |  |  |  |  |
| 3.1 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4kg NBR 15808:2017 | UN | 24 |  |  |
| 3.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 19 |  |  |
| 3.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 4 |  |  |
| 3.4 | ABRIGO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE SOBREPOR, PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES (75X30X25)CM COM UMA PORTA COM VIDRO TRANSPARENTE COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", PARA EXTINTOR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE EXTINTOR | UN | 8 |  |  |
| 4 | SINALIZAÇÃO DE SAÍDA |  |  |  |  |
| 4.1 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES A PROXIMADAS DE (10X20)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 7 |  |  |
| 4.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm | UN | 9 |  |  |
| 4.3 | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA SAIDA DE EMERGENCIA,EM PVC ANTICHAMA,DIMENSOES A PROXIMADAS DE (20X40)CM,CONFORME ABNT NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 2 |  |  |
| 4.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 5 |  |  |
| 4.5 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "M1", DIMENSÃO (400X600)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 5 |  |  |
| 4.6 | Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em PVC , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | UN | 6 |  |  |
| 5 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |
| 5.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 30 LEDS - 2W - AUTONOMIA MIN. 3H - COMPLETA | UN | 29 |  |  |
| 5.2 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 15 |  |  |
| 6 | SINALIZAÇÕES COMPLEMENTARES |  |  |  |  |
| 6.1 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 10 |  |  |
| 6.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 1 |  |  |
| 6.3 | SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE HIDRANTE DE INCENDIO 20x20cm | UN | 5 |  |  |
| 6.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS | UN | 2 |  |  |
| 6.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS | UN | 1 |  |  |
| 6.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS | UN | 1 |  |  |
| 6.7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS | UN | 1 |  |  |
| 6.8 | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 6 |  |  |
| 7 | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  |  |
| 7.1 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 13 |  |  |
| 7.2 | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS | UN | 2 |  |  |
| 8 | SISTEMA DE DETECÇÃO |  |  |  |  |
| 8.1 | Detector de temperatura termo velocimétrico convencional, modelo VR-T, marca VERIN ou similar | UN | 3 |  |  |
| 8.2 | SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL 12VCC SAV-C ILUMAC | UN | 1 |  |  |
| 8.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Detector de Fumaça tipo ótico C10.76.30.10.010 | UN | 3 |  |  |
| 9 | VENTILAÇÃO PARA GÁS |  |  |  |  |
| 9.1 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM | UN | 2 |  |  |
| 10 | SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR ESPECIAL |  |  |  |  |
| 10.1 | Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar | M | 50 |  |  |
| 11 | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO |  |  |  |  |
| 11.1 | ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 2 |  |  |
| 11.2 | CHAVE PARA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO | UN | 4 |  |  |
| 11.3 | Esguicho jato regulável, tipo elkhart, engate rápido 1 1/2", para combate a incêndio - Rev. 01 | UN | 4 |  |  |
| 11.4 | MANGUEIRA PARA INCENDIO PREDIAL 1.1/2""x15m | CJ | 4 |  |  |
| 12 | TREINAMENTOS |  |  |  |  |
| 12.1 | TREINAMENTO - FORMAÇÃO DE BRIGADISTAS VOLUNTÁRIOS (SOB DEMANDA) CARGA HORÁRIA: 40H CONFORME IN28/DAT/CBMSC | UN | 1 |  |  |
| 13 | PROJETO AS- BUILT |  |  |  |  |
| 13.1 | COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | m² | 6922,5 |  |  |
| VALOR GLOBAL (R$) |  |  |  |  |  |

2 - No caso de adjudicação do contrato, o representante da nossa empresa que assinará o contrato será o Sr.(a.) _________________________________________ qualificação _________________________ (Gerente/Sócio/Proprietário).

3 - Prazo de Validade da Proposta: ___________ dias. (Prazo por extenso).

4 - Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital de Pregão Eletrônico nº 034/2026 e seus Anexos.

5 - Garantia e assistência Técnica: _________ dias/meses/anos (Prazo por extenso).

Obs.: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) ou procurado devidamente habilitado.

| RAZÃO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ NO |  | ENDEREÇO |  |  |  |  |  |
| COMPLEMENTO |  |  | CEP | MUNICÍPIO |  |  | UF |
| TELEFONE | E-MAIL |  |  | BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE |  |
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  | CPF | TELEFONE | E-MAIL |  |  |

__________________, ____de_____________ de 20XX.

________________________________________

Nome e assinatura do representante legal