ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

- De acordo com o estabelecido no instrumento convocatório da Licitação em epígrafe, informamos nossa proposta:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO + BDI | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Projetor LED uso externo, fluxo luminoso mín de 51.600 lm, potência máxima 500 VA, temperatura de cor entre 4.000 e 5.700 K, IRC >0,7, FP >0,9, TDH <60%, 60 Hz, 220 Vca, IP66, IK08, 100.000 h de vida útil L70, proteção contra surto mín 4 kV, pintura especial para áreas marítmas, garantia 5 anos, com instalação. | 226,00 | unid. |  | - | - |
| 1.3 | Relé fotoelétrico 1000w/220 V, com instalação | 15,00 | unid. |  | - | - |
| 1.4 | Torre monotubular de 20 metros, fabricada em aço patinável, constituída por segmentos unidos por slip joint, tensão de escoamento mín de 350 MPa, resistência a ventos mín de 45 m/s e rajadas de 200 km/h, galvanizada a fogo, flangeada, com plataforma para fixação de até 12 projetores em uma face, estrutura de fixação dos projetores, escada do tipo marinheiro, guarda-corpo e patamares de descanso, pedarolas de acesso, sistema de trava quedas e sistema de pára-raio, ART de projeto e fabricação da estrutura, com instalação completa. | 4,00 | unid. |  | - | - |
| 1.5 | Torre monotubular de 20 metros, fabricada em aço patinável, constituída por segmentos unidos por slip joint, tensão de escoamento mín de 350 MPa, resistência a ventos mín de 45 m/s e rajadas de 200 km/h, galvanizada a fogo, flangeada, com plataforma para fixação de até 10 projetores em uma face, estrutura de fixação dos projetores, escada do tipo marinheiro, guarda-corpo e patamares de descanso, pedarolas de acesso, sistema de trava quedas e sistema de pára-raio, ART de projeto e fabricação da estrutura, com instalação completa. | 18,00 | unid. |  | - | - |
| 1.6 | Locação mensal de torres de iluminação à diesel, 4.000 W, com entrega e retirada | 6,00 | unid. |  | - | - |
| Soma ITEM 1 |  |  |  |  |  | - |
| 2 | ELETRODUTOS, CABOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Caixa de passagem em concreto armado 850x650x800mm, com tampa de concreto (70x90)cm. | 20,00 | unid. |  | - | - |
| 2.2 | Haste de terra em aço revestido de cobre dn 5/8 x2400mm c/ conector | 14,00 | unid. |  | - | - |
| 2.3 | Eletroduto corrugado PEAD 4" | 900,00 | m |  | - | - |
| 2.4 | Eletroduto corrugado PEAD 1 1/4" inclusive escavação. | 2.795,00 | m |  | - | - |
| 2.5 | Cabo # 150,0mm² - 0,6/1kV - Isolação em composto termofixo em dupla camada de borrcha HEPR (EPR/B - Alto modulo), enchimento em composto termoplástico de PVC flexivel SEM CHUMBO, cobertura em composto termoplástico de PVC flexivel SEM CHUMBO resistente à chama (Ref.: EPROTENAX PRYSMIAN OU SIMILAR). (Fase R - Preto). | 1.180,00 | m |  | - | - |
| 2.6 | Cabo # 150,0mm² - 0,6/1kV - Isolação em composto termofixo em dupla camada de borrcha HEPR (EPR/B - Alto modulo), enchimento em composto termoplástico de PVC flexivel SEM CHUMBO, cobertura em composto termoplástico de PVC flexivel SEM CHUMBO resistente à chama (Ref.: EPROTENAX PRYSMIAN OU SIMILAR). (Fase S - Branco). | 1.180,00 | m |  | - | - |
| 2.7 | Cabo # 150,0mm² - 0,6/1kV - Isolação em composto termofixo em dupla camada de borrcha HEPR (EPR/B - Alto modulo), enchimento em composto termoplástico de PVC flexivel SEM CHUMBO, cobertura em composto termoplástico de PVC flexivel SEM CHUMBO resistente à chama (Ref.: EPROTENAX PRYSMIAN OU SIMILAR). (Fase T - Vermelho). | 1.180,00 | m |  | - | - |
| 2.8 | Cabo # 150,0mm² - 0,6/1kV - Isolação em composto termofixo em dupla camada de borrcha HEPR (EPR/B - Alto modulo), enchimento em composto termoplástico de PVC flexivel SEM CHUMBO, cobertura em composto termoplástico de PVC flexivel SEM CHUMBO resistente à chama (Ref.: EPROTENAX PRYSMIAN OU SIMILAR). (Neutro - Azul). | 1.180,00 | m |  | - | - |
| 2.9 | Cabo de cobre flexível de Ø 95,0mm2 - Isolação em EPR 90º. (Terra - Verde) | 1.180,00 | m |  | - | - |
| 2.10 | Cabo de cobre flexível de Ø 25,0mm2 - Isolação em EPR 90º. (Fase R - Preto) | 205,00 | m |  | - | - |
| 2.11 | Cabo de cobre flexível de Ø 25,0mm2 - Isolação em EPR 90º. (Fase S - Branco) | 205,00 | m |  | - | - |
| 2.12 | Cabo de cobre flexível de Ø 25,0mm2 - Isolação em EPR 90º. (Fase - Vermelho) | 205,00 | m |  | - | - |
| 2.13 | Cabo de cobre flexível de Ø 25,0mm2 - Isolação em EPR 90º. (Neutro - Azul) | 205,00 | m |  | - | - |
| 2.14 | Cabo de cobre flexível de Ø 25,0mm2 - Isolação em EPR 90º. (Verde - Terra) | 205,00 | m |  | - | - |
| 2.15 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Fase R - Preto) | 184,00 | m |  | - | - |
| 2.16 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Fase S - Branco) | 184,00 | m |  | - | - |
| 2.17 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Fase T - Vermelho) | 184,00 | m |  | - | - |
| 2.18 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Neutro - Azul) | 184,00 | m |  | - | - |
| 2.19 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 16mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Verde - Terra) | 184,00 | m |  | - | - |
| 2.20 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 10mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Fase R - Preto) | 85,00 | m |  | - | - |
| 2.21 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 10mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Fase S - Branco) | 85,00 | m |  | - | - |
| 2.22 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 10mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Fase S - Vermelho) | 85,00 | m |  | - | - |
| 2.23 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 10mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Neutro - Azul) | 85,00 | m |  | - | - |
| 2.24 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 10mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Verde - Terra) | 85,00 | m |  | - | - |
| 2.25 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 6mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Fase R - Preto) | 1.455,00 | m |  | - | - |
| 2.26 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 6mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Fase S - Branco) | 1.455,00 | m |  | - | - |
| 2.27 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 6mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Fase T - Vermelho) | 1.455,00 | m |  | - | - |
| 2.28 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 6mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Neutro - Azul) | 1.455,00 | m |  | - | - |
| 2.29 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 6mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Verde - Terra) | 105,00 | m |  | - | - |
| 2.30 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Fase R - Preto) | 1.709,00 | m |  | - | - |
| 2.31 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Fase S - Branco) | 1.709,00 | m |  | - | - |
| 2.32 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Fase - Vermelho) | 1.709,00 | m |  | - | - |
| 2.33 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Neutro - Azul) | 1.709,00 | m |  | - | - |
| 2.34 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Verde - Terra) | 175,00 | m |  | - | - |
| 2.35 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 1,5mm2 (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (Comando iluminação - Amarelo) | 100,00 | m |  | - | - |
| 2.36 | Cabo multipolar de cobre, isolação em EPR flexivel 1kV, 3x16,0mm². - Fornecimento e Instalação. | 855,00 | m |  | - | - |
| 2.37 | Cabo multipolar de cobre, isolação em EPR flexivel 1kV, 3x10,0mm². - Fornecimento e Instalação. | 1.740,00 | m |  | - | - |
| 2.38 | Cabo multipolar de cobre, isolação em EPR flexivel 1kV, 3x6,0mm². - Fornecimento e Instalação. | 705,00 | m |  | - | - |
| 2.39 | Cabo multipolar de cobre, isolação em EPR flexivel 1kV, 3x4,0mm². - Fornecimento e Instalação. | 1.130,00 | m |  | - | - |
| 2.40 | Terminal de compressão maciço (tipo pino) curto para cabos flexíveis 150mm² | 16,00 | unid. |  | - | - |
| 2.41 | Terminal de compressão maciço (tipo pino) curto para cabos flexíveis 95mm² | 4,00 | unid. |  | - | - |
| 2.42 | Terminal de compressão maciço (tipo pino) curto para cabos flexíveis 25mm² | 10,00 | unid. |  | - | - |
| 2.43 | Terminal de compressão maciço (tipo pino) curto para cabos flexíveis 16mm² | 55,00 | unid. |  | - | - |
| 2.44 | Terminal de compressão maciço (tipo pino) curto para cabos flexíveis 10mm² | 145,00 | unid. |  | - | - |
| 2.45 | Projeto elétrico as-built das instalações | 1,00 | unid. |  | - | - |
| Soma ITEM 2 |  |  |  |  |  | - |
| 3 | QUADROS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Mureta em alvenaria para abrigar o quadro geral do cais 2, executado em alvenaria de blocos de concreto de vedação e cobertura em laje de concreto armaado espessura de 10 cm conforme detalhe em projeto. | 1,00 | unid. |  | - | - |
| 3.2 | Quadro de sobrepor tipo TTA (QUIXTRA), 1700x660x250 mm, 400A, Icc=25,0kA, forma 1, proteção IP54, pintado com pintura epóxi a pó, barramentos de cobre, plaquetas de identificação em ABS autodesivo, tensão de isolamento 1 kV, tensão nominal 380 V, montado e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC 60439-1:2003. | 1,00 | unid. |  | - | - |
| 3.3 | Caixa metálica, IP64, galvanizada, dimensões (50x70x20)cm, com placa de montagem, fornecimento e instalação. | 1,00 | unid. |  | - | - |
| 3.4 | Caixa metálica, IP64, galvanizada, dimensões (40x40x20)cm, fornecimento e instalação. | 14,00 | unid. |  | - | - |
| 3.5 | Disjuntor termomagnético 3P - 200A, fixo, padrão DIN | 2,00 | unid. |  | - | - |
| 3.6 | Disjuntor termomagnético 3P - 63A, 6kA/380V, DIN | 2,00 | unid. |  | - | - |
| 3.7 | Disjuntor termomagnético 3P - 32A, 6kA/380V, DIN | 4,00 | unid. |  | - | - |
| 3.8 | Disjuntor termomagnético 3P - 25A, 6kA/380V, DIN | 15,00 | unid. |  | - | - |
| 3.9 | Disjuntor termomagnético 1P - 20A, 3kA/220V, DIN | 66,00 | unid. |  | - | - |
| 3.10 | Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – Classe II – 275V | 12,00 | unid. |  | - | - |
| 3.11 | Contator tripolar,bobina 220Vca,25A 50/60 Hz e categoria ac-3 | 22,00 | unid. |  | - | - |
| 3.12 | Botão de impulso em plástico 1NA 240Vca, 60Hz, face verde, fornecimento e instalação | 22,00 | unid. |  | - | - |
| 3.13 | Chapa policarbonato translúcido 3mm para quadro de comando e de distribuição | 2,59 | m² |  | - | - |
| 3.14 | Barramento de cobre retangular 3/16"x3/4" (0,805 Kg/m) | 33,30 | m |  | - | - |
| 3.15 | Termoencolhivel para barramento retangular 1/2"x1/8", cor preta | 33,30 | m |  | - | - |
| 3.16 | Isolador epoxi 30x30mm rosca 1/4", fornecimento e instalação | 234,00 | unid. |  | - | - |
| 3.17 | Parafuso sextavado rosca soberba inox 1/4'' (M6) X 45mm (diâm. X compr.) | 234,00 | unid. |  | - | - |
| 3.18 | Arruela lisa inox Ø 1/4" | 234,00 | unid. |  | - | - |
| 3.19 | Terminal pré-isolado tubular 6,00mm² para 1 fio (100 peças), fornecimento e instalação | 1,00 | unid. |  | - | - |
| 3.20 | Terminal pré-isolado tubular 4,00mm² para 1 fio (100 peças), fornecimento e instalação | 1,00 | unid. |  | - | - |
| 3.21 | Terminal pré-isolado tubular 1,50mm² para 1 fio (100 peças), fornecimento e instalação | 2,00 | unid. |  | - | - |
| 3.22 | Trilho de aço pré-galvanizado liso para fixação de bornes (35mm) - peça de 2m | 3,54 | unid. |  | - | - |
| 3.23 | Tomada trifásica (3P+N+T) 32A / 380Vca, grau de proteção IP67, (Ref.: SHOCK TITE, STECK.), instalada junto ao poste a 110cm do piso acabado | 4,00 | unid. |  | - | - |
| Soma ITEM 3 |  |  |  |  |  | - |
| 4 | TRANSFORMADOR |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Transformador para cabine primaria de 300 kVA - 15 kV, 60 Hz, alta tensão 13,2 kV, baixa tensão 380/220 V, fornecimento e instalação | 1,00 | unid. |  | - | - |
| 4.2 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 120mm² (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (COR PRETO) | 25,00 | m |  | - | - |
| 4.3 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 120mm² (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (COR BRANCO) | 25,00 | m |  | - | - |
| 4.4 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 120mm² (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (COR VERMELHO) | 25,00 | m |  | - | - |
| 4.5 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 70mm² (1 condutor) tp sintenax ou equivalente (COR AZUL) | 25,00 | m |  | - | - |
| 4.6 | Terminal de compressão maciço (tipo pino) curto para cabos flexíveis 120mm² | 18,00 | unid. |  | - | - |
| 4.7 | Terminal de compressão maciço (tipo pino) curto para cabos flexíveis 70mm² | 6,00 | unid. |  | - | - |
| 4.8 | Cabo de cobre nu 35 mm² meio-duro | 5,00 | m |  | - | - |
| 4.9 | Disjuntor termomagnético 3P - 450A, Icc 25KA/380V | 1,00 | unid. |  | - | - |
| 4.10 | Chapa policarbonato translúcido 3mm para quadro de comando e de distribuição | 1,00 | m² |  | - | - |
| 4.11 | Quadro de comando tipo CE (dimensões: 1200x800x250mm / chapa: #16 / cor: laranja) | 1,00 | unid. |  | - | - |
| 4.12 | Barramento retangular de cobre 2"x3/8" | 7,00 | m |  | - | - |
| 4.13 | Barramento de cobre retangular 3/16"x3/4" (0,805 Kg/m) | 15,00 | m |  | - | - |
| 4.14 | Termoencolhivel para barramento retangular 1/2"x1/8", cor preta | 20,00 | m |  | - | - |
| 4.15 | Projeto elétrico as-built das instalações | 1,00 | unid. |  | - | - |
| 4.16 | Corte de concreto esp.: 15cm, com serra de disco adiamantado e limpeza de área de serviço. | 2,00 | m |  | - | - |
| 4.17 | Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento (magro) | 0,50 | m³ |  | - | - |
| Soma ITEM 4 |  |  |  |  |  | - |
| 5 | GERAL |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Engenheiro de obras | 88,00 | h |  | - | - |
| 5.2 | Projeto Executivo de fundação dos postes | 1,00 | unid. |  | - | - |
| 5.3 | Remoção de poste em concreto | 6,00 | unid. |  | - | - |
| 5.4 | Remoção de poste metálico galvanizado existente | 22,00 | unid. |  | - | - |
| 5.5 | Abertura mecânica de vala para assentamento de eletrodutos (60x100)cm, com regularização e nivelamento manual | 435,00 | m³ |  | - | - |
| 5.6 | Base / leito para assentamento de eletrodutos com envelopamento de concreto | 725,00 | m |  | - | - |
| 5.7 | Remoção manual de pavimentação em paralelepípedo | 700,00 | m² |  | - | - |
| 5.8 | Recolocação de paralelepipedos com areia reciclada | 700,00 | m² |  | - | - |
| 5.9 | Remoção de gelo-baiano | 145,00 | unid. |  | - | - |
| 5.10 | Recolocação de gelo-baiano | 145,00 | unid. |  | - | - |
| 5.11 | Limpeza de calha de concreto | 300,00 | m |  | - | - |
| 5.12 | Remoção do quadro de distribuição que serão substituídos por novos. | 1,00 | unid. |  | - | - |
| 5.13 | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | 2,00 | m³ |  | - | - |
| 5.14 | Desmonte instalação elétrica em geral | 16,00 | h |  | - | - |
| Soma ITEM 5 |  |  |  |  |  | - |
| VALOR GLOBAL TOTAL (R$) |  |  |  |  |  | - |

| COMPOSIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASSE | UNIDADE | QUANT./COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| COD-01 | Projetor LED uso externo, fluxo luminoso mín de 51.600 lm, potência máxima 500 VA, temperatura de cor entre 4.000 e 5.700 K, IRC >0,7, FP >0,9, TDH <60%, 60 Hz, 220 Vca, IP66, IK08, 100.000 h de vida útil L70, proteção contra surto mín 4 kV, pintura especial para áreas marítmas, garantia 5 anos, com instalação. | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Projetor LED uso externo, fluxo luminoso mín de 51.600 lm, potência máxima 500 VA, temperatura de cor entre 4.000 e 5.700 K, IRC >0,7, FP >0,9, TDH <60%, 60 Hz, 220 Vca, IP66, IK08, 100.000 h de vida útil L70, proteção contra surto mín 4 kV, pintura especial para áreas marítmas, garantia 5 anos. | MAT. | unid. | 1,00 |  | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 0,40 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 0,40 |  | - |
| COD-03 | Relé fotoelétrico 1000w/220 V, com instalação | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Relé fotoelétrico 1000w/220v | SER.CG | un | 1,00 |  | - |
|  | Caixa 4x2" PVC , embutir instalação e fornecimento.Instalação e fornecimento. | SER.CG | un | 1,00 |  | - |
|  | Bucha de nylon S6 (perfuração Ø 6mm / profundidade mínima da perfuração: 40 / profundidade mínima da ancoragem: 30 / comprimento da bucha: 30 / diâmetro do parafuso de 3,8 a 5 mm). | MAT | un | 2,00 |  | - |
|  | Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mm x 5m | MAT | m | 0,10 |  | - |
| COD-4 | Tomada trifásica (3P+N+T) 32A / 380Vca, grau de proteção IP67, (Ref.: SHOCK TITE, STECK.), instalada junto ao poste a 110cm do piso acabado | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Tomada trifásica (3P+N+T) 32A / 380Vca, grau de proteção IP67, (Ref.: SHOCK TITE, STECK.), instalada junto ao poste a 110cm do piso acabado | SER.CG | un | 1,00 |  | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 0,25 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 0,25 |  | - |
| COD-5 | Torre monotubular de 20 metros, fabricada em aço patinável, constituída por segmentos unidos por slip joint, tensão de escoamento mín de 350 MPa, resistência a ventos mín de 45 m/s e rajadas de 200 km/h, galvanizada a fogo, flangeada, com plataforma para fixação de até 12 projetores em uma face, estrutura de fixação dos projetores, escada do tipo marinheiro, guarda-corpo e patamares de descanso, pedarolas de acesso, sistema de trava quedas e sistema de pára-raio, ART de projeto e fabricação da estrutura, com instalação completa. | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Torre monotubular de 20 metros, fabricada em aço patinável, constituída por segmentos unidos por slip joint, tensão de escoamento mín de 350 MPa, resistência a ventos mín de 45 m/s e rajadas de 200 km/h, galvanizada a fogo, flangeada, com plataforma para fixação de até 12 projetores em uma face, estrutura de fixação dos projetores, escada do tipo marinheiro, guarda-corpo e patamares de descanso, pedarolas de acesso, sistema de trava quedas e sistema de pára-raio, ART de projeto e fabricação da estrutura. | SER.CG | un | 1,00 |  | - |
|  | Guindaste hidráulico montado sobre chassi de caminhão, diesel, potência 228 HP (170 kW), capacidade 23 t - vida útil 10.000 h | SER.CG | chp | 3,00 |  | - |
|  | Chumbadores Ø1" comprimento 600 mm, ZN (CH3) e gabarito | MAT | un | 16,00 |  | - |
|  | Servente | M.O. | h | 3,00 |  | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 20,00 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 20,00 |  | - |
| COD-6 | Torre monotubular de 20 metros, fabricada em aço patinável, constituída por segmentos unidos por slip joint, tensão de escoamento mín de 350 MPa, resistência a ventos mín de 45 m/s e rajadas de 200 km/h, galvanizada a fogo, flangeada, com plataforma para fixação de até 10 projetores em uma face, estrutura de fixação dos projetores, escada do tipo marinheiro, guarda-corpo e patamares de descanso, pedarolas de acesso, sistema de trava quedas e sistema de pára-raio, ART de projeto e fabricação da estrutura, com instalação completa. | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Torre monotubular de 20 metros, fabricada em aço patinável, constituída por segmentos unidos por slip joint, tensão de escoamento mín de 350 MPa, resistência a ventos mín de 45 m/s e rajadas de 200 km/h, galvanizada a fogo, flangeada, com plataforma para fixação de até 10 projetores em uma face, estrutura de fixação dos projetores, escada do tipo marinheiro, guarda-corpo e patamares de descanso, pedarolas de acesso, sistema de trava quedas e sistema de pára-raio, ART de projeto e fabricação da estrutura. | SER.CG | un | 1,00 |  | - |
|  | Guindaste hidráulico montado sobre chassi de caminhão, diesel, potência 228 HP (170 kW), capacidade 23 t - vida útil 10.000 h | SER.CG | chp | 3,00 |  | - |
|  | Chumbadores Ø1" comprimento 600 mm, ZN (CH3) e gabarito | MAT | un | 16,00 |  | - |
|  | Servente | M.O. | h | 3,00 |  | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 20,00 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 20,00 |  | - |
| COD-7 | Caixa de passagem em concreto armado 850x650x800mm, com tampa de concreto (70x90)cm. | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Concreto estrutural Fck 13,5MPa, dosado em obra, consistência para vibração, brita 1 e 2 | SER.CG | m³ | 0,45 |  | - |
|  | Escavação manual de vala profundidade até 2 m | SER.CG | m³ | 1,27 |  | - |
|  | Forma de tábua de pinus, reaproveitamento 2x - Inclui desmoldande | SER.CG | m² | 5,43 |  | - |
|  | Armadura de tela aço soldada Q-92, malha 15x15cm, Ø fios 4,2mm, larg: 2,45m, 1,48kg/m² | SER.CG | m² | 5,57 |  | - |
|  | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em infra- / supraestrutura | SER.CG | m³ | 0,45 |  | - |
|  | Brita 2 | MAT | m³ | 0,05 |  | - |
|  | Pedreiro | M.O. | h | 8,00 |  | - |
|  | Servente | M.O. | h | 8,00 |  | - |
| COD-8 | Cabo # 150,0mm² - 0,6/1kV - Isolação em composto termofixo em dupla camada de borrcha HEPR (EPR/B - Alto modulo), enchimento em composto termoplástico de PVC flexivel SEM CHUMBO, cobertura em composto termoplástico de PVC flexivel SEM CHUMBO resistente à chama (Ref.: EPROTENAX PRYSMIAN OU SIMILAR). | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Cabo # 150,0mm² - 0,6/1kV - Isolação em composto termofixo em dupla camada de borrcha HEPR (EPR/B - Alto modulo), enchimento em composto termoplástico de PVC flexivel SEM CHUMBO, cobertura em composto termoplástico de PVC flexivel SEM CHUMBO resistente à chama (Ref.: EPROTENAX PRYSMIAN OU SIMILAR). | SER.CG | m | 1,00 |  | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 0,40 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 0,40 |  | - |
| COD-9 | Cabo multipolar de cobre, isolação em EPR flexivel 1kV, 3x16,0mm². - Fornecimento e Instalação. | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Cabo multipolar de cobre, isolação em EPR flexivel 1kV, 3x16,0mm². | MAT. | m | 1,00 |  | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 0,18 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 0,18 |  | - |
| COD-10 | Cabo multipolar de cobre, isolação em EPR flexivel 1kV, 3x10,0mm². - Fornecimento e Instalação. | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Cabo multipolar de cobre, isolação em EPR flexivel 1kV, 3x10,0mm². | MAT. | m | 1,00 |  | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 0,18 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 0,18 |  | - |
| COD-11 | Cabo multipolar de cobre, isolação em EPR flexivel 1kV, 3x6,0mm². - Fornecimento e Instalação. | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Cabo multipolar de cobre, isolação em EPR flexivel 1kV, 3x6,0mm². | MAT. | m | 1,00 |  | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 0,18 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 0,18 |  | - |
| COD-12 | Cabo multipolar de cobre, isolação em EPR flexivel 1kV, 3x4,0mm². - Fornecimento e Instalação. | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Cabo multipolar de cobre, isolação em EPR flexivel 1kV, 3x4,0mm². | MAT. | m | 1,00 |  | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 0,18 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 0,18 |  | - |
| COD-13 | Mureta em alvenaria para abrigar o quadro geral do cais 2, executado em alvenaria de blocos de concreto de vedação e cobertura em laje de concreto armaado espessura de 10 cm conforme detalhe em projeto. | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Alvenaria de fechamento em bloco de concreto c/ fundação a trado e viga baldrame, (espessura 15cm) | SER.CG | m² | 10,60 |  | - |
|  | Laje de concreto espessura 10cm, fck 20MPa, para cobertura de medidor de energia. | SER.CG | m² | 2,92 |  | - |
|  | Chapisco p/ parede, traço 1:3, cimento e areia - esp.: 5,0mm | SER.CG | m² | 25,44 |  | - |
|  | Emboço p/ parede, traço: 1:2:9, cimento, cal e areia - esp.: 20,0mm | SER.CG | m² | 25,44 |  | - |
|  | Selador acrílico 1 demão, rendimento 0,18 litros/m2 | SER.CG | m² | 25,44 |  | - |
|  | Pintura c/ tinta látex acrílica p/ fachadas, 2 demãos, rendimento 0,16 litros/m2 | SER.CG | m² | 25,44 |  | - |
| COD-14 | Quadro de sobrepor tipo TTA (QUIXTRA), 1700x660x250 mm, 400A, Icc=25,0kA, forma 1, proteção IP54, pintado com pintura epóxi a pó, barramentos de cobre, plaquetas de identificação em ABS autodesivo, tensão de isolamento 1 kV, tensão nominal 380 V, montado e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC 60439-1:2003. | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Quadro de sobrepor tipo TTA (QUIXTRA), 1700x660x250 mm, 400A, Icc=25,0kA, forma 1, proteção IP54, pintado com pintura epóxi a pó, barramentos de cobre, plaquetas de identificação em ABS autodesivo, tensão de isolamento 1 kV, tensão nominal 380 V, montado e dimensionado de acordo com o diagrama e NBR IEC 60439-1:2003. | MAT | m | 1,00 |  | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 1,00 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 1,00 |  | - |
| COD-15 | Caixa metálica, IP64, galvanizada, dimensões (50x70x20)cm, com placa de montagem, fornecimento e instalação. | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Caixa metálica, IP64, dimensões (50x70x20)cm. | MAT | un | 1,00 |  | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 0,30 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 0,30 |  | - |
| COD-16 | Caixa metálica, IP64, galvanizada, dimensões (40x40x20)cm, fornecimento e instalação. | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Caixa metálica, IP64, dimensões (40x40x20)cm. | MAT | un | 1,00 |  | - |
|  | Cinta para poste circular d640 | MAT | un | 2,00 |  | - |
|  | Cinta para poste circular d660 | MAT | un | 3,00 |  | - |
|  | Sela para Cruzeta | MAT | un | 2,00 |  | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 0,30 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 0,30 |  | - |
| COD-17 | Botão de impulso em plástico 1NA 240Vca, 60Hz, face verde, fornecimento e instalação | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Botão de impulso em plástico 1NA 240Vca, 60Hz | MAT | un | 1,00 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 0,30 |  | - |
| COD-18 | Remoção de poste metálico galvanizado existente | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Guindaste hidráulico montado sobre chassi de caminhão, diesel, potência 228 HP (170 kW), capacidade 23 t - vida útil 10.000 h | M.O. | chp | 2,00 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 1,00 |  | - |
|  | Servente | M.O. | h | 2,00 |  | - |
| COD-19 | Base / leito para assentamento de eletrodutos com envelopamento de concreto | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Areia lavada média | MAT | m3 | 174,00 |  | - |
|  | Saibro | MAT | m3 | 87,00 |  | - |
|  | Retroescavadeira de pneus MF-86HS (Pot.: 57 kW / diesel) | SER.CG | chp | 40,28 |  | - |
|  | Caminhão basculante, diesel, potência 208 HP (155 kW), capacidade carga útil 10,6 t, caçamba 6 m³- vida útil 10.000h | SER.CG | chp | 0,60 |  | - |
|  | Servente | M.O. | h | 35,15 |  | - |
|  | Concreto estrutural Fck 13,5MPa, dosado em obra, consistência para vibração, brita 1 e 2 | SER.CG | m3 | 0,20 |  | - |
| COD-20 | Recolocação de paralelepipedos com areia reciclada | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Calceteiro | M.O. | h | 0,20 |  | - |
|  | Servente | M.O. | h | 0,50 |  | - |
|  | Areia lavada média | MAT | m³ | 0,10 |  | - |
| COD-21 | Remoção de gelo-baiano | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Guindaste hidráulico montado sobre chassi de caminhão, diesel, potência 228 HP (170 kW), capacidade 23 t - vida útil 10.000 h | M.O. | chp | 0,08 |  | - |
|  | Servente | M.O. | h | 0,08 |  | - |
| COD-22 | Recolocação de gelo-baiano | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Guindaste hidráulico montado sobre chassi de caminhão, diesel, potência 228 HP (170 kW), capacidade 23 t - vida útil 10.000 h | M.O. | chp | 0,08 |  | - |
|  | Servente | M.O. | h | 0,08 |  | - |
| COD-23 | Isolador epoxi 30x30mm rosca 1/4", fornecimento e instalação | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 0,10 |  | - |
|  | Isolador epoxi 30x30mm rosca 1/4" | MAT. | unid. | 1,00 |  | - |
| COD-24 | Terminal pré-isolado tubular 6,00mm² para 1 fio (100 peças), fornecimento e instalação | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 1,00 |  | - |
|  | Terminal pré-isolado tubular 6,00mm² para 1 fio (100 peças) | MAT. | unid. | 1,00 |  | - |
| COD-25 | Terminal pré-isolado tubular 4,00mm² para 1 fio (100 peças), fornecimento e instalação | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 1,00 |  | - |
|  | Terminal pré-isolado tubular 4,00mm² para 1 fio (100 peças) | MAT. | unid. | 1,00 |  | - |
| COD-26 | Terminal pré-isolado tubular 1,50mm² para 1 fio (100 peças), fornecimento e instalação | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 1,00 |  | - |
|  | Terminal pré-isolado tubular 1,50mm² para 1 fio (100 peças) | MAT. | unid. | 1,00 |  | - |
| COD-27 | Projeto elétrico as-built das instalações | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Plotagem | MAT. | m | 1,00 |  | - |
|  | Desenhista copista | M.O. | h | 24,00 |  | - |
|  | Engenheiro pleno | M.O. | h | 3,00 |  | - |
|  | Operação em computador de software CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) | EQ. CH. | h | 24,00 |  | - |
| COD-28 | Transformador para cabine primaria de 300 kVA - 15 kV, 60 Hz, alta tensão 13,2 kV, baixa tensão 380/220 V, fornecimento e instalação | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Transformador para cabine primaria de 300 kVA - 15 kV, 60 Hz, alta tensão 13,2 kV, baixa tensão 380/220 V, fornecimento e instalação. Com rodas (duas fixas, duas giratórias), buchas de AT classe 25KV externas e verticais, buchas BT e neutro externos e horizontais classe 1,3kV, óleo isolante tipo mineral, olhal para suspensão, sistema de segurança para alívio de pressão de óleo isolante, marcador de nível de óleo isolante, pintura resistente à ação da atmosfera salina, comutador manual de derivações. Laudo de testes do óleo isolante, e laudo de testes de isolamento da estrutura. NBR 5356, NBR 12454, NBR14039:ABNT. A montagem e instalação conforme NBR7037:ABNT. | M.O. | unid. | 1,00 |  | - |
|  | Auxiliar de eletricista | M.O. | h | 73,00 |  | - |
|  | Eletricista | M.O. | h | 73,00 |  | - |
|  | Eletricista de alta tensão | M.O. | h | 73,00 |  | - |
|  | Caminhão carroceria com guindauto 6t x m (Pot.: 150 Kw /diesel ) | SER.CG | chp | 8,00 |  | - |
| COD-29 | Locação mensal de torres de iluminação à diesel, 4.000 W, com entrega e retirada | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Locação mensal de 6 torres de iluminação à diesel, 4.000 W | SER.CG | chp | 1,00 |  | - |
|  | Frete de entrega | SER.CG | unid. | 1,00 |  | - |
|  | Frete de retorno | SER.CG | unid. | 1,00 |  | - |
| COD-30 | Projeto Executivo de fundação dos postes | SER.CG | unid. | 1,00 | - | - |
|  | Plotagem | MAT. | m | 2,00 |  | - |
|  | Desenhista projetista | M.O. | h | 24,00 |  | - |
|  | Engenheiro sênior | M.O. | h | 24,00 |  | - |
|  | Operação em computador de software CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) | EQ. CH. | h | 24,00 |  | - |

2 - No caso de adjudicação do contrato, o representante da nossa empresa que assinará o contrato será o Sr.(a.) _____________________________________, qualificação _________________________ (Gerente/Sócio/Proprietário).

3 - Prazo de Validade da Proposta: ________ dias. (prazo por extenso).

4 - Os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital Concorrência nº 040/2016 e seus Anexos.

Obs.: Esta proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado.

| RAZÃO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ NO |  | ENDEREÇO |  |  |  |  |  |
| COMPLEMENTO |  |  | CEP | MUNICÍPIO |  |  | UF |
| TELEFONE | E-MAIL |  |  | BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE |  |
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  | CPF | TELEFONE | E-MAIL |  |  |

Local e data:

_____________________________________________

Nome do responsável legal pela empresa