## Orçamento Sintético
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PLANO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, NAS EDIFICAÇÕES PREDIAIS DO PORTO ORGANIZADO DE IMBITUBA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA) | m² | 8
1.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 10
1.3 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 10
1.4 | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 10
1.5 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 12
1.6 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 12
2 | VOLUME 1 - CASA DE CONVIVÊNCIA: CAIS 01, 02 E 03
2.1 | EXTINTORES
2.1.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
2.1.2 | Suporte para fixação de extintor na parede C10.82.05.24.005 | UN | 1
2.1.3 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro C10.72.49.90.010 | UN | 1
2.1.4 | Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro. C10.72.49.90.005 | UN | 1
3 | VOLUME 2 - SUBESTAÇÕES 01, 05, 06, 07 e 11
3.1 | EXTINTORES
3.1.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6
3.1.2 | Suporte para fixação de extintor na parede C10.82.05.24.005 | UN | 6
3.1.3 | Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro. C10.72.49.90.005 | UN | 10
3.1.4 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro C10.72.49.90.010 | UN | 10
3.1.5 | Caixa de alumínio para proteção de extintor de incêndio PQS 6kg C10.72.49.20.020 | UN | 12
3.2 | SISTEMA SPDA - PARA RAIO
3.2.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 53.75
3.2.2 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 52.67
3.2.3 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 319.38
3.2.4 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 217
3.2.5 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 20
3.2.6 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 20
3.2.7 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20
3.2.8 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 | UN | 20
3.2.9 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40
3.2.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20
3.2.11 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 8
3.2.12 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm² | un | 40
3.2.13 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 51
3.2.14 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 23.2
3.2.15 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML | UN | 2
3.2.16 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 23.2
3.2.17 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 46.31
3.2.18 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 46.31
4 | VOLUME 3 - TERMINAL GRANEL LÍQUIDO
4.1 | EXTINTORES
4.1.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
4.1.2 | Suporte para fixação de extintor na parede C10.82.05.24.005 | UN | 10
4.1.3 | EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO - 6KG | UN | 8
4.1.4 | Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro. C10.72.49.90.005 | UN | 10
4.1.5 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro C10.72.49.90.010 | UN | 10
4.1.6 | Caixa de alumínio para proteção de extintor de incêndio PQS 6kg C10.72.49.20.020 | UN | 8
4.2 | SINALIZAÇÃO
4.2.1 | Placa Produto Corrosivo 30x30cm | UN | 3
4.2.2 | Placa Perigo Soda Cáustica 50x35cm | UN | 3
4.3 | SISTEMA SPDA - PARA RAIO
4.3.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 91.18
4.3.2 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 90.73
4.3.3 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 164.76
4.3.4 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 278.6
4.3.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Barra chata de alumínio (largura: 15,8mm / espessura: 4,76mm), INSTALADO, INCLUSO PARAFUSOS E ARRUELAS DE BORRACHA C10.76.70.10.002 | M | 95.35
4.3.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 10
4.3.7 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 10
4.3.8 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10
4.3.9 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Grampo de terra duplo com parafuso tipo U 5/8" C10.76.70.10.015 | UN | 10
4.3.10 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 | UN | 10
4.3.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10
4.3.12 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Terminal de compressão maciço (tipo pino) curto para cabos flexíveis 35mm² C10.76.50.30.038 | UN | 10
4.3.13 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 6
4.3.14 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm² | un | 20
4.3.15 | Terminal Aéreo Barra Chata de Alumínio, conforme detalhe projeto 3596 | M | 3
4.3.16 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 3
4.3.17 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Parafuso M6x10, (1/4"x5/8") bicromatizado cabeça chata, fenda philips, rosca/passo 1,00 C30.40.10.53.030 | UN | 140
4.3.18 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML | UN | 1
4.3.19 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 3.92
4.3.20 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 3.92
4.3.21 | DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO | m³ | 4.5
4.3.22 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Concreto armado em estrutura 30Mpa (convencional) 40069 DEINFRA | M³ | 4.5
4.3.23 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 9.32
4.3.24 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 9.32
4.4 | DIVERSOS
4.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 21
4.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 42
4.4.3 | Reboco raspado p/ parede, traço: 1:2:8, cimento, cal e areia - esp.: 50mm C10.48.05.15.007 | m² | 42
4.4.4 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 42
4.4.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 42
4.4.6 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Concreto armado em estrutura 30Mpa (convencional) 40069 DEINFRA | M³ | 1.2
4.4.7 | Remoção de guarda-corpo em tubos de aço C30.40.10.02.115 | M | 26
4.4.8 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Guarda corpo com corrimão em aço galvanizado 2". 5 longarinas 1 1/4" - inclusive pintura C30.37.05.95.005 | M | 26
5 | VOLUME 4 - GALPÕES DE LONA E ARMAZÉM 06
5.1 | EXTINTORES
5.1.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 41
5.1.2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 13
5.1.3 | Extintor para incêndio sobre rodas 20kg tipo pó químico (PQS) com carga classes BCY95 | un | 6
5.1.4 | Suporte para fixação de extintor na parede C10.82.05.24.005 | UN | 55
5.1.5 | Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro. C10.72.49.90.005 | UN | 42
5.1.6 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro C10.72.49.90.010 | UN | 30
5.1.7 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 70
5.1.8 | Estruturas metálicas diversas inclusive fornecimento, fabricação, tratamento da superfície com jato de areia e uma de mão de tinta óxido de ferro com 25 micra de espessura (ver tabela transformação kg/m2 no catálogo) C25.10.05.05.005 | KG | 100
5.2 | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
5.2.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO -Hidrante de passeio 60x90x60cm, completo DEINFRA 43614 | UN | 2
5.2.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Tubo ferro galvanizado 76mm (3") (interligação tubo PVC com o hidrante urbano) DEINFRA 43115 | UN | 3
5.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 692
5.2.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
5.2.5 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 120
5.2.6 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7
5.2.7 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Registro gaveta metálico amarelo 3" DEINFRA 42927 | UN | 2
5.2.8 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
5.2.9 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Caixa de inspeção/esgoto 50x50x40cm, bloco de concreto c/ tampa (mudança de direção da rede, conf. Projeto) DEINFRA 47977 | UN | 7
5.2.10 | EXECUÇÃO - Escavação manual de solo de 1 ate 2,50m (escavação vala para a tubulação, prof. Média 1,5m) DEINFRA 42588 | M³ | 625
5.2.11 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Reaterro mecânico DEINFRA 43938 | M³ | 625
5.3 | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO
5.3.1 | Luminaria Emerg Auton Led 1200lm IP65 Segurimax | UN | 126
5.3.2 | Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m | Un | 20
5.3.3 | Luminaria autônoma de emergencia 2 x 55w | un | 20
5.3.4 | FORNECIMENO E EXECUÇÃO - Placa totem em metal dupla face 1,75x1,75m com poste tubolar de 4 | UN | 2
5.3.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Placa de advertência, dimensões: 0,60 x 0,60m, em chapa nº 18 com película GT/GT C25.41.15.10.010 | UN | 6
5.4 | INFRAESTRUTURA DO SISTEMA HIDRÁULICO, SPDA, SINALIZAÇÃO
5.4.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 66
5.4.2 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 66
5.4.3 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1310
5.4.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240
5.4.5 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/2), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120
5.4.6 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Braçadeira de FeGa com cunha de aperto de 1" INCLUSO PARAFUSOS E BUCHAS 43250 DEINFRA | UN | 440
5.4.7 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Braçadeira de FeGa com cunha de aperto de 1 1/2" INCLUSO PARAFUSOS E BUCHAS 43251 DEINFRA | UN | 30
5.4.8 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Luva ferro galv eletrolítico 1" p/ eletroduto C10.76.10.51.217 | UN | 220
5.4.9 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Luva ferro galv eletrolítico 1.1/2" p/ eletroduto C10.76.10.51.219 | UN | 15
5.4.10 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 180
5.4.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40
5.4.12 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Condulete tipo E em liga alumínio p/ eletroduto roscado 1/2" C10.76.10.20.037 | UN | 20
5.4.13 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 5
5.4.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 725
5.4.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300
5.4.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3930
5.4.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 270
5.4.18 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA + FUNDO - (ELETRODUTO VERMELHO) | m² | 26.7
5.4.19 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 4
5.4.20 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
5.4.21 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 1
5.4.22 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 6
5.4.23 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 4
5.4.24 | Reboco raspado p/ parede, traço: 1:2:8, cimento, cal e areia - esp.: 50mm C10.48.05.15.007 | m² | 5.65
5.4.25 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 5.65
5.4.26 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 5.65
5.4.27 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 111.68
5.4.28 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 111.68
5.4.29 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 223.63
5.4.30 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 223.63
5.4.31 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG | m² | 35
5.4.32 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 35
5.5 | SPDA - PARA RAIO
5.5.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 424
5.5.2 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 421
5.5.3 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 362
5.5.4 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1396
5.5.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Barra chata de alumínio (largura: 15,8mm / espessura: 4,76mm), instalada, incluso parafusos e arruelas de borracha C10.76.70.10.002 | M | 1805
5.5.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 60
5.5.7 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 60
5.5.8 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 60
5.5.9 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 | UN | 60
5.5.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 180
5.5.11 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Terminal de compressão maciço (tipo pino) curto para cabos flexíveis 35mm² C10.76.50.30.038 | UN | 90
5.5.12 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 96
5.5.13 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm² | un | 100
5.5.14 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Parafuso M6x10, (1/4"x5/8") bicromatizado cabeça chata, fenda philips, rosca/passo 1,00 C30.40.10.53.030 | UN | 3000
5.5.15 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML | UN | 10
5.5.16 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Caixa equipotencial BEP em alumínio embutir 450x350x220mm C10.76.10.11.050 | UN | 3
5.5.17 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – Classe II – 275V C10.76.10.70.005 | UN | 12
5.5.18 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Relé miniatura de potencia/ tempo tipo AE alimentação 220Vca, escalas de 6 a 60 segundos ou minutos (incluso soquete para terminais DIN) C10.76.20.20.040 | UN | 4
6 | VOLUME 5 - PORTARIAS 01, 02 E 03
6.1 | EXTINTORES
6.1.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
6.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | M | 104
6.1.2 | Suporte para fixação de extintor na parede C10.82.05.24.005 | UN | 5
6.1.3 | Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro. C10.72.49.90.005 | UN | 5
6.1.4 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro C10.72.49.90.010 | UN | 5
7 | VOLUME 6 - ANVISA/ANTAC
7.1 | EXTINTORES
7.1.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
7.1.2 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
8 | VOLUME 7 - ADMINISTRAÇÃO SCPAR
8.1 | EXTINTORES
8.1.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
8.1.2 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
8.1.3 | Suporte para fixação de extintor na parede C10.82.05.24.005 | UN | 6
8.1.4 | Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro. C10.72.49.90.005 | UN | 4
8.1.5 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro C10.72.49.90.010 | UN | 4
8.2 | SISTEMA HIDRÁULICO
8.2.1 | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
8.2.1.1 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM COMPLETO | UN | 1
8.2.1.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Caixa metálica incêndio para abrigo de mangueiras c/ visor de embutir 60x90x17cm C10.72.49.20.012 | UN | 2
8.2.1.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Placa sinalizadora de hidrantes de pvc tamanho 15x37,5cm, auto colante C10.72.49.90.015 | UN | 2
8.2.1.4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Mangueira de incendio c/ capa simples tecida fio poliester tubo int borracha sint abnt tp 1 p/ inst pr, comp c/ unioes e empat int latao c/ eng rap e aneis exp p/ emp mang cobre d = 2.1/2" l = 15m C10.72.49.15.015 | UN | 4
8.2.1.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Esguicho em latão jato neblina p/ instalação predial combate a incêndio engate rápido 1 1/2" C10.72.49.05.010 | UN | 2
8.2.1.6 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4
8.2.1.7 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5
8.2.1.8 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Curva 87 30 | UN | 4
8.2.1.9 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
8.2.1.10 | Curva 90º ferro galvanizado rosca macho/femea 2 1/2" C10.72.30.20.020 | UN | 1
8.2.1.11 | NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
8.2.1.12 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Nípel duplo em ferro maleável classe 10, Ø 2 1/2", acabamento galvanizado C10.72.31.45.010 | UN | 5
8.2.1.13 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
8.2.1.14 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 84
8.2.1.15 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17
8.2.1.16 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.5
8.2.1.17 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) VERMELHO | m² | 58.36
8.2.1.18 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Suporte em L para fixação de tubulação de incêndio na parede ou teto - inclusive chumbador, parabolt e grampo C10.80.05.25.025 | UN | 22
8.2.1.19 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
8.2.1.20 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Tê redução 90° ferro galvanizado roscável Ø 4" x 2 1/2" - água, gás, vapor, óleo C10.72.30.65.059 | UN | 2
8.2.1.21 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - União macho/femea de ferro maleável classe 10, Ø 2 1/2", acabamento galvanizado (cônico) C10.72.31.65.025 | UN | 2
8.2.1.22 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - União macho/femea de ferro maleável classe 10, Ø 4", acabamento galvanizado (cônico) C10.72.31.65.035 | UN | 4
8.2.1.23 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
8.2.1.24 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
8.2.1.25 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Bucha red. 4"x3" ferro galvanizado 43021 DEINFRA | UN | 1
8.2.1.26 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Bucha Red. 3"x 2 1/2 " ferro galvanizado 43020 DEINFRA | UN | 1
8.2.1.27 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Redução giratória tipo storz 2.1/2" para 1.1/2" C10.72.19.98.040 | UN | 2
8.2.1.28 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Adaptador storz - rosca interna 2. 1/2" C10.72.19.98.025 | UN | 3
8.2.1.29 | Chave dupla 2 1/2" e 1 1/2" storz para mangueira I16.25.05.10.0002 | UN | 2
8.2.1.30 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Tampão cego 2 1/2" com corrente tipo Storz I16.25.05.10.2158 | UN | 1
8.2.1.31 | FORNECIMENO E EXECUÇÃO -Tampão cego 1 1/2" com corrente tipo Storz I16.25.05.10.1570 | UN | 2
8.2.1.32 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
8.2.1.33 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2.1/2" C10.72.19.65.005 | UN | 1
8.2.1.34 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3
8.2.1.35 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3
8.2.1.36 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
8.2.1.37 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
8.2.1.38 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM PORTINHOLA | UN | 1
8.2.1.39 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1
8.2.1.40 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Caixa d'agua polietileno 15.000L | UN | 1
8.2.2 | INSTALAÇÃO BOMBA DE INCÊNDIO
8.2.2.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Bomba centrifuga com motor elétrico trifásico, prevenção contra incêndio, Ø de sucção 1" e recalque 3/4" - 3,0 CV, 60 m.c.a e vazão de5,2 m³/h C10.72.19.45.007 | UN | 1
8.2.2.2 | Chave de fluxo para rede de hidrante de 1" a 6" sem retardo I16.25.05.10.3230 | UN | 1
8.2.2.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Painel elétrico de baixa tensão (1000VCA/CC 50/60HZ) para bomba de incêndio - BRCE 600x600x200mm com placa. - Instalado C10.76.10.15.051 | UN | 1
8.2.2.4 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1
8.2.3 | SISTEMA HIDRÁULICO
8.2.3.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40
8.2.3.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40
8.2.3.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10
8.2.3.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
8.2.3.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7
8.2.3.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
8.2.3.7 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
8.2.3.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
8.2.3.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1
8.2.3.10 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
8.2.3.11 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
8.2.3.12 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
8.2.3.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
8.3 | SISTEMA DE ALARME, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA
8.3.1 | Iluminação de emergência autônoma bi-volt, 30 LEDs C10.76.30.20.015 | UN | 14
8.3.2 | Bloco autônomo de balizamento com inscrição "saída", fixado na parede, com uma lâmpada compacta de 5W. C10.76.30.20.012 | UN | 4
8.3.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Placa indicativa de balizamento (comprimento/ largura/altura: 325mm x 110mm x 112 mm) com seta para direita, fixado na parede, com uma lâmpada compacta de 8W. C10.76.30.20.021 | UN | 4
8.3.4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Acionador tipo "quebre o vidro" com corrente, martelo. C10.76.30.10.015 | UN | 4
8.3.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Central de alarme e incendio convencional 220Vca - 12Vcc - 5 laços C10.76.30.10.005 | UN | 1
8.3.6 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Bateria 12v 7.0 ah selada ep016 c/ fonte cx 13,5v e 1,5ah C10.76.30.30.010 | UN | 2
8.3.7 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Detector de Fumaça tipo ótico, COM RAIO DE AÇÃO DE 60 m² CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO C10.76.30.10.010 | UN | 3
8.3.8 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Placa de sinalizacao acrilico 16x25 cm ACESSO RESTRITO 43700 DEINFRA | UN | 2
8.3.9 | Recorte e reinstalação de quadro de vidro ou acrílico 8,0 mm, para colocação e proteção de planta de emergência C15.05.05.99.007 | UN | 5
8.4 | INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ALARME, HIDRÁULICO, SINALIZAÇÃO
8.4.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 74
8.4.2 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 74
8.4.3 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 145
8.4.4 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20
8.4.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 37
8.4.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRA DE FEGA COM CUNHA DE APERTO DE 3/4" INCLUSO PARAFUSOS E BUCHAS 43248 DEINFRA | UN | 50
8.4.7 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Braçadeira de FeGa com cunha de aperto de 1" INCLUSO PARAFUSOS E BUCHAS 43250 DEINFRA | UN | 10
8.4.8 | Luva ferro galv eletrolítico 3/4" p/ eletroduto C10.76.10.51.216 | UN | 25
8.4.9 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Luva ferro galv eletrolítico 1" p/ eletroduto C10.76.10.51.217 | UN | 4
8.4.10 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Luva PVC roscável p/ eletroduto Ø 3/4" C10.76.10.51.051 | UN | 13
8.4.11 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30
8.4.12 | CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20
8.4.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 725
8.4.14 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Cabo blindado isolamento anti-chama 750V, blindagem com fita de poliéster aluminizada 2x0,75mm² + dreno 0,5mm² (para alarme de incêndio) C10.76.30.10.025 | M | 350
8.4.15 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 2
8.4.16 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 2
8.4.17 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA + FUNDO (ELETRODUTO VERMELHO) | m² | 26.7
8.4.18 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 6
8.4.19 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 3
8.4.20 | Reboco raspado p/ parede, traço: 1:2:8, cimento, cal e areia - esp.: 50mm C10.48.05.15.007 | m² | 5.65
8.4.21 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 5.65
8.4.22 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 5.65
8.4.23 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 6.72
8.4.24 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 6.72
8.4.25 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 13.44
8.4.26 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 13.44
8.5 | SISTEMA SPDA - PARA RAIO
8.5.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 9.75
8.5.2 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 9.66
8.5.3 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 184.9
8.5.4 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 39
8.5.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Barra chata de alumínio (largura: 15,8mm / espessura: 4,76mm), instalada, incluso parafusos e arruelas de borracha C10.76.70.10.002 | M | 19.5
8.5.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 2
8.5.8 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 2
8.5.9 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
8.5.10 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Grampo de terra duplo com parafuso tipo U 5/8" C10.76.70.10.015 | UN | 7
8.5.11 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 3
8.5.12 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Terminal de compressão maciço (tipo pino) curto para cabos flexíveis 35mm² C10.76.50.30.038 | UN | 8
8.5.13 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 | UN | 2
8.5.14 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6
8.5.15 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm² | un | 10
8.5.16 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 26
8.5.17 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Parafuso M6x100, (1/4"x5/8") bicromatizado cabeça chata, fenda philips, rosca/passo 1,00 C30.40.10.53.030 | UN | 120
8.5.18 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML | UN | 1
8.5.19 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO (PARA RAIOA FRANKLIN EM RESERVATÓRIO, COMPLETO, CONFORME PROJETO) | UN | 1
8.5.20 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Caixa equipotencial BEP em alumínio embutir 450x350x220mm C10.76.10.11.050 | UN | 1
8.5.21 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – Classe II – 275V C10.76.10.70.005 | UN | 4
8.6 | RESERVATÓRIO
8.6.1 | FUNDAÇÕES - RESERVATÓRIO
8.6.1.1 | Armadura_Estaca Hélice Contínua 30cm | M | 104
8.6.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 2
8.6.1.3 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | UN | 8
8.6.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 10
8.6.1.5 | ACO CA-50 MEDIO PARA BLOCOS DE COROAMENTO DE ESTACAS | KG | 110
8.6.1.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 3.6
8.6.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2
8.6.1.8 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | m² | 12
8.6.1.9 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM | VB | 0.5
8.6.2 | ESTRUTURA - RESERVATÓRIO
8.6.2.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 43.09
8.6.2.2 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 29.02
8.6.2.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 41.6
8.6.2.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2.48
8.6.2.5 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m³ | 0.89
8.6.2.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | m² | 81.6
8.6.2.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 86
8.6.2.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | m² | 18.56
8.6.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 179.9
8.6.2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 277.5
8.6.2.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 201.95
8.6.2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 654.45
8.6.2.13 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 19.51
8.6.2.14 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 19.51
8.6.2.15 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | 17.8
8.6.2.16 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 8.7
8.6.2.17 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 41.4
8.6.2.18 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1
8.6.2.19 | Estruturas metálicas diversas inclusive fornecimento, fabricação, tratamento da superfície com jato de areia e uma de mão de tinta óxido de ferro com 25 micra de espessura (ver tabela transformação kg/m2 no catálogo) C25.10.05.05.005 | KG | 512
8.6.3 | PAREDES, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS
8.6.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.35
8.6.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 430.58
8.6.3.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Reboco hidrófugo p/ parede c/ argamassa pré-fabricada de cimento, cal, areia e aditivo - esp.:5,0mm - Preparo Mecânico - C10.48.05.15.010 | m² | 21.84
8.6.3.4 | Reboco raspado p/ parede, traço: 1:2:8, cimento, cal e areia - esp.: 5,0mm C10.48.05.15.007 | m² | 408.74
8.6.3.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Fixação de esquadrias 42681 DEINFRA | UN | 9.12
8.6.3.6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 3.36
8.6.3.7 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Janela veneziana de alumínio anodizado fosco, instalada. I10.40.05.30.005 | M² | 5.76
8.6.4 | PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
8.6.4.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 448.4
8.6.4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 448.4
8.6.4.3 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m² | 20.7
8.6.4.4 | FORNECIMENO E EXECUÇÃO - Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica 1 demão C10.40.10.10.010 | M² | 17.29
9 | VOLUME 8 - ENGENHARIA
9.1 | EXTINTORES
9.1.1 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
9.1.2 | Suporte para fixação de extintor na parede C10.82.05.24.005 | UN | 1
9.1.3 | Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro. C10.72.49.90.005 | UN | 1
9.1.4 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro C10.72.49.90.010 | UN | 1
9.2 | SISTEMA HIDRÁULICO
9.2.1 | SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO
9.2.1.1 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM COMPLETO | UN | 1
9.2.1.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Caixa metálica incêndio para abrigo de mangueiras c/ visor de embutir 60x90x17cm C10.72.49.20.012 | UN | 2
9.2.1.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Placa sinalizadora de hidrantes de pvc tamanho 15x37,5cm, auto colante C10.72.49.90.015 | UN | 2
9.2.1.4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Mangueira de incendio c/ capa simples tecida fio poliester tubo int borracha sint abnt tp 1 p/ inst pr, comp c/ unioes e empat int latao c/ eng rap e aneis exp p/ emp mang cobre d = 2.1/2" l = 15m C10.72.49.15.015 | UN | 4
9.2.1.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Esguicho em latão jato neblina p/ instalação predial combate a incêndio engate rápido 2 1/2" C10.72.49.05.010 | UN | 2
9.2.1.6 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Esguicho em latão jato neblina p/ instalação predial combate a incêndio engate rápido 1 1/2" C10.72.49.05.005 | UN | 2
9.2.1.7 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
9.2.1.8 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6
9.2.1.9 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Curva 87 30 | UN | 5
9.2.1.10 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - União macho/fêmea de ferro maleável classe 10, Ø 3", acabamento galvanizado C10.72.31.65.030 | UN | 3
9.2.1.11 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - União macho/femea de ferro conico maleável classe 10, Ø 4", acabamento galvanizado C10.72.31.65.035 | UN | 1
9.2.1.12 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
9.2.1.13 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Nípel duplo em ferro maleável classe 10, Ø 2 1/2", acabamento galvanizado C10.72.31.45.010 | UN | 3
9.2.1.14 | NIPLE DUPLO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5
9.2.1.15 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2
9.2.1.16 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 85
9.2.1.17 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20
9.2.1.18 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Suporte em L para fixação de tubulação de incêndio na parede ou teto - inclusive chumbador, parabolt e grampo C10.80.05.25.025 | UN | 10
9.2.1.19 | TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4
9.2.1.20 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Tê redução 90° ferro galvanizado roscável Ø 4" x 2 1/2" - água, gás, vapor, óleo C10.72.30.65.059 | UN | 2
9.2.1.21 | LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
9.2.1.22 | LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3
9.2.1.23 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Bucha red. 4"x3" ferro galvanizado 43021 DEINFRA | UN | 5
9.2.1.24 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Bucha Red. 3"x 2 1/2 " ferro galvanizado 43020 DEINFRA | UN | 3
9.2.1.25 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Redução giratória tipo storz 2.1/2" para 1.1/2" C10.72.19.98.040 | UN | 2
9.2.1.26 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Adaptador storz - rosca interna 2. 1/2" C10.72.19.98.025 | UN | 3
9.2.1.27 | Chave dupla 2 1/2" e 1 1/2" storz para mangueira I16.25.05.10.0002 | UN | 2
9.2.1.28 | Tampão cego 2 1/2" com corrente tipo Storz I16.25.05.10.2158 | UN | 3
9.2.1.29 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2
9.2.1.30 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Registro de gaveta com haste ascendente de bronze 2.1/2" C10.72.19.65.005 | UN | 1
9.2.1.31 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2
9.2.1.32 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3
9.2.1.33 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
9.2.1.34 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
9.2.1.35 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") COM PORTINHOLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
9.2.1.36 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1
9.2.1.37 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Caixa d | UN | 1
9.2.1.38 | Curva 90º ferro galvanizado rosca macho/femea 2 1/2" C10.72.30.20.020 | UN | 1
9.2.1.39 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) vermelho | m² | 63.59
9.2.2 | INSTALAÇÃO BOMBA DE INCÊNDIO
9.2.2.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Bomba centrifuga com motor elétrico trifásico, prevenção contra incêndio, Ø de sucção 1" e recalque 3/4" - 3,0 CV, 60 m.c.a e vazão de5,2 m³/h C10.72.19.45.007 | UN | 1
9.2.2.2 | Chave de fluxo para rede de hidrante de 1" a 6" sem retardo I16.25.05.10.3230 | UN | 1
9.2.2.3 | FORNECIMENO E EXECUÇÃO - Painel elétrico de baixa tensão (1000VCA/CC 50/60HZ) para bomba de incêndio - BRCE 600x600x200mm com placa. - Instalado C10.76.10.15.051 | UN | 1
9.2.2.4 | MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1
9.2.3 | SISTEMA HIDRÁULICO
9.2.3.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40
9.2.3.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 40
9.2.3.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10
9.2.3.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
9.2.3.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7
9.2.3.6 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3
9.2.3.7 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
9.2.3.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
9.2.3.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1
9.2.3.10 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
9.2.3.11 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
9.2.3.12 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
9.2.3.13 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1
9.3 | SISTEMA DE ALARME, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA
9.3.1 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Acionador tipo "quebre o vidro" com corrente, martelo. C10.76.30.10.015 | UN | 4
9.3.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Central de alarme e incendio convencional 220Vca - 12Vcc - 5 laços C10.76.30.10.005 | UN | 1
9.3.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Bateria 12v 7.0 ah selada ep016 c/ fonte cx 13,5v e 1,5ah C10.76.30.30.010 | UN | 2
9.3.4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Detector de Fumaça tipo ótico, COM RAIO DE AÇÃO DE 60 m² CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO C10.76.30.10.010 | UN | 1
9.3.5 | Recorte e reinstalação de quadro de vidro ou acrilico 8,0 mm, para colocação e proteção de planta de emergência C15.05.05.99.007 | UN | 1
9.4 | INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ALARME, HIDRÁULICO, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
9.4.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 60.8
9.4.2 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 60.8
9.4.3 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4), TIPO LEVE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 55
9.4.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRA DE FEGA COM CUNHA DE APERTO DE 3/4" INCLUSO PARAFUSOS E BUCHAS 43248 DEINFRA | UN | 20
9.4.5 | Luva ferro galv eletrolítico 3/4" p/ eletroduto C10.76.10.51.216 | UN | 17
9.4.6 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Cabo blindado isolamento anti-chama 750V, blindagem com fita de poliéster aluminizada 2x0,75mm² + dreno 0,5mm² (para alarme de incêndio) C10.76.30.10.025 | M | 350
9.4.7 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 2
9.4.8 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 2
9.4.9 | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 30
9.4.10 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA + FUNDO (ELETRODUTO VERMELHO) | m² | 21.12
9.4.11 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 6
9.4.12 | Reboco raspado p/ parede, traço: 1:2:8, cimento, cal e areia - esp.: 50mm C10.48.05.15.007 | m² | 0.94
9.4.13 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 0.94
9.4.14 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 0.94
9.4.15 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 10.72
9.4.16 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 10.72
9.4.17 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 21.44
9.4.18 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 21.44
9.5 | SPDA - PARA RAIO
9.5.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 33.5
9.5.2 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 32.67
9.5.3 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 67.9
9.5.4 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 134
9.5.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Barra chata de alumínio (largura: 15,8mm / espessura: 4,76mm), instalada incluso parafusos e arruelas de borracha C10.76.70.10.002 | M | 161.5
9.5.6 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | UN | 9
9.5.7 | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | 9
9.5.8 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10
9.5.9 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Grampo de terra duplo com parafuso tipo U 5/8" C10.76.70.10.015 | UN | 16
9.5.10 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 | UN | 9
9.5.11 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Terminal de compressão maciço (tipo pino) curto para cabos flexíveis 35mm² C10.76.50.30.038 | UN | 12
9.5.12 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27
9.5.13 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Terminal Aéreo BARRA CHATA DE ALUMÍNIO, CONFORME DETALHE DE PROJETO 43596 DEINFRA | UN | 11
9.5.14 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 35 mm² | un | 15
9.5.15 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 6
9.5.16 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Parafuso M6x10, (1/4"x5/8") bicromatizado cabeça chata, fenda philips, rosca/passo 1,00 C30.40.10.53.030 | UN | 250
9.5.17 | INSTALACAO PARA-RAIOS FRANKLIN P/RESERVATORIO, COMPLETO CONFORME PROJETO | UN | 1
9.5.18 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML | UN | 1
9.5.19 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Caixa equipotencial BEP em alumínio embutir 450x350x220mm C10.76.10.11.050 | UN | 1
9.5.20 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) – Classe II – 275V C10.76.10.70.005 | UN | 4
9.6 | RESERVATÓRIO
9.6.1 | FUNDAÇÕES - RESERVATÓRIO
9.6.1.1 | Armadura_Estaca Hélice Contínua | M | 72
9.6.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 2
9.6.1.3 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | UN | 8
9.6.1.4 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 10
9.6.1.5 | ACO CA-50 MEDIO PARA BLOCOS DE COROAMENTO DE ESTACAS | KG | 110
9.6.1.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 3.6
9.6.1.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2
9.6.1.8 | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO | m² | 12
9.6.1.9 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM | VB | 0.5
9.6.2 | ESTRUTURA - RESERVATÓRIO
9.6.2.1 | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | m³ | 43.09
9.6.2.2 | REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | m³ | 29.02
9.6.2.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | 41.6
9.6.2.4 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2.48
9.6.2.5 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m³ | 0.89
9.6.2.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | m² | 81.6
9.6.2.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 86
9.6.2.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 | m² | 18.56
9.6.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 179.9
9.6.2.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 277.5
9.6.2.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 201.95
9.6.2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 654.45
9.6.2.13 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 19.51
9.6.2.14 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 19.51
9.6.2.15 | PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5 CM PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | m² | 17.8
9.6.2.16 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 8.7
9.6.2.17 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 41.4
9.6.2.18 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1
9.6.2.19 | Estruturas metálicas diversas inclusive fornecimento, fabricação, tratamento da superfície com jato de areia e uma de mão de tinta óxido de ferro com 25 micra de espessura (ver tabela transformação kg/m2 no catálogo) C25.10.05.05.005 | KG | 512
9.6.3 | PAREDES, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS
9.6.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 78.35
9.6.3.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 430.58
9.6.3.3 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Reboco hidrófugo p/ parede c/ argamassa pré-fabricada de cimento, cal, areia e aditivo - esp.:5,0mm - Preparo Mecânico - C10.48.05.15.010 | m² | 21.84
9.6.3.4 | Reboco raspado p/ parede, traço: 1:2:8, cimento, cal e areia - esp.: 5,0mm C10.48.05.15.007 | m² | 408.74
9.6.3.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Fixação de esquadrias 42681 DEINFRA | UN | 9.12
9.6.3.6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | 3.36
9.6.3.7 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Janela veneziana de alumínio anodizado fosco, instalada. I10.40.05.30.005 | M² | 5.76
9.6.4 | PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
9.6.4.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 448.4
9.6.4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 448.4
9.6.4.3 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m² | 20.7
9.6.4.4 | FORNECIMENO E EXECUÇÃO - Impermeabilização de baldrame com tinta asfáltica 1 demão C10.40.10.10.010 | M² | 17.29
10 | VOLUME 9 - CAPELA SÃO PEDRO
10.1 | EXTINTORES
10.1.1 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1
10.1.2 | Suporte para fixação de extintor no chão I10.40.75.25.072 | UN | 1
10.1.3 | Placa sinalizadora de extintores auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro. C10.72.49.90.005 | UN | 1
10.1.4 | Placa sinalizadora (redonda) proibido depositar materiais auto colante, dentro da norma do corpo de bombeiro C10.72.49.90.010 | UN | 1
10.2 | SISTEMA DE SINALIZAÇÃO
10.2.1 | FORNECIMENO E EXECUÇÃO - Placa de sinalização de lotação máxima | UN | 2
10.2.2 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - Guarda corpo com corrimão em aço galvanizado 2". 5 longarinas 1 1/4" - inclusive pintura C30.37.05.95.005 | M | 2
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral