## Orçamento Sintético - Em Branco
Quantitativo
Reforma externa do prédio administrativo
Orçamento Sintética
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4 | 0 | 0
1.2 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 10 | 0 | 0
1.3 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | 320 | 0 | 0
1.4 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | m²xmês | 140 | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 591.55 | 0 | 0
2.2 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 18.25 | 0 | 0
2.3 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 109.21 | 0 | 0
3 | PAREDES |  |  |  | 0
3.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 591.55 | 0 | 0
3.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 591.55 | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
4.1 | Porta externa de abrir em itaúba, revestida em laminado melamínico em ambas as faces e com dobradiça (exclusive vista, caixilho) | m² | 18.25 | 0 | 0
4.2 | Caixilhos de porta em itaúba, esp: 20 cm, revestidos em laminado melamínico | metro | 40.8 | 0 | 0
4.3 | Vistas de portas e janelas em itaúba, revestidas em laminado melamínico | m | 40.8 | 0 | 0
4.4 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 0 | 0
4.5 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 0.42 | 0 | 0
4.6 | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro | m² | 101.78 | 0 | 0
4.7 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 101.78 | 0 | 0
4.8 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7.44 | 0 | 0
4.9 | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm | M | 56.14 | 0 | 0
4.10 | Moldura pre-moldada de concreto, pintada com selador acrílico e resina acrílica incolor (fornecimento e assentamento) | m³ | 1 | 0 | 0
5 | REVESTIMENTOS E PINTURA |  |  |  | 0
5.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 591.55 | 0 | 0
5.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 591.55 | 0 | 0
5.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 591.55 | 0 | 0
5.4 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | m² | 61 | 0 | 0
6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
6.1 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m² | 50.57 | 0 | 0
6.2 | RETIRADA MEIO-FIO EM CONCRETO | M | 23.8 | 0 | 0
6.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 40.95 | 0 | 0
6.4 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017 | m² | 52.35 | 0 | 0
6.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 38.52 | 0 | 0
6.6 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 | m² | 9.62 | 0 | 0
6.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 3 | 0 | 0
7 | ÁREA EXTERNA |  |  |  | 0
7.1 | DECK EXTERNO COM BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI | m² | 41.5 | 0 | 0
7.2 | PERGULA PRANCHOES MADEIRA DE LEI | m² | 75.1 | 0 | 0
7.3 | VIDRO LISO INCOLOR 10mm COM BAGUETE NEOPRENE | m² | 75.1 | 0 | 0
7.4 | MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS | KG | 35 | 0 | 0
7.5 | Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 4.92 | 0 | 0
7.6 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 40.95 | 0 | 0
7.7 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 4 | 0 | 0
7.8 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | m² | 23.44 | 0 | 0
7.9 | BANCO DE MADEIRA VERNIZ 7 REGUAS/SUPORTES FERRO FUN | M | 3 | 0 | 0
7.10 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M | UN | 4 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS |  |  |  | 0
8.1 | ELETRODUTOS E ESCAVAÇÃO |  |  |  | 0
8.1.1 | Escavação mecânica, reaterro e compactação vala material 1ª categoria | m³ | 15 | 0 | 0
8.1.2 | Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/4 | m | 80 | 0 | 0
8.1.3 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO | M | 80 | 0 | 0
8.1.4 | FITA SUBTERRÂNEA PARA ATERRAMENTO, LARGURA 75 MM | U | 1 | 0 | 0
8.1.5 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | m² | 25 | 0 | 0
8.1.6 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 300 x 300 mm | UN | 12 | 0 | 0
8.1.7 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 110 | 0 | 0
8.1.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 110 | 0 | 0
8.1.9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 28 | 0 | 0
8.1.10 | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 28 | 0 | 0
8.2 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
8.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (PRETO) | M | 10 | 0 | 0
8.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (AZUL) | M | 10 | 0 | 0
8.2.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (VERDE) | M | 10 | 0 | 0
8.2.4 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4.0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação | M | 75 | 0 | 0
8.2.5 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 225 | 0 | 0
8.2.6 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 1 | 0 | 0
8.3 | QUADRO E COMANDO |  |  |  | 0
8.3.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | 0
8.3.2 | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 0 | 0
8.3.3 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | UN | 2 | 0 | 0
8.3.4 | CONTATOR 3 TF 42 - 16A | Un | 2 | 0 | 0
8.4 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0
8.4.1 | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, temp.cor 3000K, IP-65, da Taschibra ou similar | un | 28 | 0 | 0
8.4.2 | Luminária estilo poste de jardim, uso externo, corpo de alumínio com pintura microtexturizada, branco, resistente à corrosão. Iluminação indireta, para lâmpada PAR30. Dimensões de referência: 250 cm de altura. Com instalação. | un | 12 | 0 | 0
8.4.3 | Lâmpada PAR 30 Led 15w bivolt 3.000 K | un | 12 | 0 | 0
8.4.4 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 0 | 0
9 | INFRAESTRUTURA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0
9.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 85 | 0 | 0
9.2 | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 25 | 0 | 0
9.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 85 | 0 | 0
9.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 85 | 0 | 0
9.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 0 | 0
9.6 | Tampa cega 4"x4" plástica | UN | 25 | 0 | 0
9.7 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | M | 85 | 0 | 0
9.8 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | M | 85 | 0 | 0
9.9 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | M | 85 | 0 | 0
9.10 | Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | M | 85 | 0 | 0
9.11 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento | m | 85 | 0 | 0
10 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0
10.1 | Carga mecanizada em caçamba de resíduos e entulhos de obra, incluso transporte e destinação de resíduos | m³ | 180 | 0 | 0
10.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1086.85 | 0 | 0
Total Geral